ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληροφ.: Δημήτρης Γεργατσούλης

Τηλ: 2245360139                                          	                                                                                      Φαξ: 2245360105  				                                                     Ημ/νία: 10/07/2023

Email:  techkarp@yahoo.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών τσιμεντένιων κιγκλιδωμάτων στο παλαιό κοιμητήριο Βωλάδος της Τοπικής Κοινότητας Βωλάδος του Δήμου Καρπάθου. Η συνολική απόσταση όπου θα καλύψουν τα εξωτερικά, τσιμεντένια προστατευτικά κάγκελα είναι 24,00 μέτρα μήκους. Το σχέδιο των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων θα είναι «μπακλαβαδωτό» καθώς πρέπει να προσαρμόζεται ήπια με τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του οικισμού. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.500,00 € (Προ ΦΠΑ%24)

Ο Προϊστάμενος  Τ.Υ. Δ. Καρπάθου

Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.